รายละเอียดเวชภัณฑ์

NEO OXUS: Bone marrow biopsy needle

ชื่อทางการค้า		NEO OXUS: Bone marrow biopsy needle

ชื่อสามัญ (ไทย)	ชุดเข็มเจาะเลือดและตัดเก็บตัวอย่างไขกระดูก

ชื่อสามัญ (อังกฤษ) 	Bone marrow biopsy needle

กลุ่มของเวชภัณฑ์	กลุ่มที่ 12 อุปกรณ์ใช้ร่วมกันทางห้องผ่าตัด

ส่วนประกอบ (ผลิตจากวัสดุ) Stainless steel and nickel

รหัสสินค้า 		11-100

คุณสมบัติทั่วไป               ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

- ท่อกลวงพร้อมด้ามจับ ( Cannula )

- เข็มเจาะพร้อมด้ามจับ( Trocar )

- ฝาปิด ( Cap lock )

- แท่งดันตัวอย่างชิ้นเนื้อ ( Specimen remover )ออกจากท่อกลวง

- ปลอกสวมปลาย cannula

คุณสมบัติเฉพาะ		1.1 ทำจากโลหะสแตนเลส

1.2 ปลาย Cannula สอบเข้าหากัน ป้องกันการหลุดออกมาของไขกระดูกระหว่างการทำ

1.3 ปลาย Trocar มีความแหลมคมทำให้เจาะผ่านร่างกายผู้ป่วยได้ดี ลดความบาดเจ็บ

1.4 แท่งดันตัวอย่างชิ้นเนื้อและปลอกสวม ช่วยให้สามารถนำตัวอย่างไขกระดูกออกจาก Cannula ได้ง่าย

ขนาด			11Gx10 cm.

สี 			ขาว

ข้อบ่งใช้	ใช้สำหรับเจาะเลือดและตัดเก็บตัวอย่างไขกระดูกมาตรวจ เพื่อหาสาเหตุของโรคเลือดหลายชนิด

วิธีใช้ 			ตามเอกสารแนบ

หน่วยงานที่ใช้บ่อย	อายุรศาสตร์โลหิต

รหัสกรมบัญชีกลาง 	ไม่มี

ข้อควรระวังในการใช้	ไม่มี

ข้อห้ามใช้		ไม่มี

การเก็บรักษา 		เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 อาศาเซลเซียส

Shelf life 		5 ปี

การนำมาใช้   	Disposable

การบรรจุหีบห่อ		ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดย เอทธีลีน ออกไซด์ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตบันทึกวันหมดอายุ และ lot number

ขนาดบรรจุ		10 ชิ้น / กล่อง

รหัส Barcode ตามระบบ EAN-13 (ตัวเลข 13 หลัก) (หน่วยชิ้น) 		8859999243514

รหัส Barcode ตามระบบ EAN-13 (ตัวเลข 13 หลัก) (หน่วยกล่อง)	8859999243528

วิธีการตรวจสอบ 	ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะตามแบบรูปแคตตาล๊อค

ผู้ผลิต (ไทย) (ชื่อและประเทศ ) 		MEDAX ประเทศอิตาลี

ผู้ผลิต (อังกฤษ) (ชื่อและประเทศ )	MEDAX, Italy

ผู้นำเข้า (ไทย) (ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์) บริษัทอัลไลด์ เฮลท์แคร์ จำกัด เลขที่ 51/1 อาคารพณิชพลาซ่าชั้น 2 ถนนพระราม 9 เขต/แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02 245 2048

ผู้นำเข้า (อังกฤษ)	Allied Healthcare Co.,Ltd.

ผู้จัดจำหน่าย (ไทย) (ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์)	ดีเคเอสเอช ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ 2533 ถนนสุขุมวิท บางจาก พระโขนง 10260 กรุงเทพฯ โทร 02-2209000

ผู้จัดจำหน่าย (อังกฤษ) 	DKSH Thailand